Научно Производственный центр промышленной очистки воды

Проектирование ●  Производство ●  Монтаж ●  Сервис

	[image: image2.png]HMU NMPOMBOAOHNCTKA




	Официальный дилер ООО «Евронасоскомплект-2015»

г. Екатеринбург ул. Волховская 20-321

Сайт: www.evropump.ru
Почта: 3283429@mail.ru



  лист для подбор регулирующего клапана РКМ/РКД «до себя»

Для ограничения максимального давления воды во входном трубопроводе, на отвод от которого он установлен, путем сброса излишка воды; либо создает подпор давления при установке на напорном трубопроводе. 

	Объект реконструкции
	

	Тип трубопровода (пожарный, питьевой, хоз.-бытовой, иное)
	

	Диаметр трубопровода, DN, мм
	

	Давление условное, PN, МПа
	

	Среда использования
	

	Температура рабочей среды, ˚С
	

	Климатическое исполнение и категория размещения
	

	Направление потока
	
	□
	
	□

	Давление до регулятора, МПа
	Мин.:
	Ном.:
	Макс.:

	Давление настройки (срабатывания), МПа
	

	Давление после регулятора, МПа
	Мин.:
	Ном.:
	Макс.:

	Расход, м3/ч
	Мин.:
	Ном.:
	Макс.:

	Режим расхода воды
	Непрерывный
	□
	Прерывистый
	□

	Герметичное закрытие при нулевом расходе
	Да
	Нет


Возможные дополнения: поставьте галочку на желаемом дополнении к клапану
	Манометры
	На входе                 □                                                    
	На выходе                  □

	Обратный 

клапан                              □
	Индикатор 

положения             □
	Принудительное 

Открытие                   □
	Принудительное Закрытие                  □


Необходимое количество клапанов, шт.:

Бюджет: 

Дополнительная информация (другая информация, которую вы считаете важной):

Если у вас есть технологическая схема, просьба отправить ее вместе с заполненным опросным листом.
Информация о Заказчике: просьба заполнить все поля
	Название компании
	

	Ваши фамилия, имя и отчество
	

	Ваша должность
	

	Контактный телефон
	

	Адрес электронной почты
	


Заполненный опросный лист просьба отправить на 5@4210055.ru [image: image1.png]



© NPC PromVodOchistka - since 2006

Производитель систем водоподговки, очистки стоков, регулирующей арматуры.           www.prom-water.ru              1 из 1
© NPC PromVodOchistka - since 2006

Производитель систем водоподговки, стоков и регулирующей арматуры.              www.prom-water.ru
   2 из 5

